|  | 5 ENERJİ (TURKEY) |
| --- | --- |
|  | 81100 Doğanlı Köyü/Düzce Merkez www.5enerji.com.tr Email: cetinakcen@gmail.com55sda Tel: + 90 546 650 21 95 Tel: + 90 535 020 70 59 |

| Model | 5E-WT100-DS |
| --- | --- |
| Orientation | Upwind |
| Rated Output | 100kw |
| Peak Output | 380 AC |
| Output Voltage (V) | 3x400 |
| Generator Type | Synchronous |
| Applications | On Grid Connection |
| Controller Type | YAW-PİTCH |
| Overspeed Protection | Blade Tip Brakes |
| Blade Material | Carbonfiber |
| Number of Blades | 3 |
| Rotor Diameter (m) | 2,5 |
| Swept Area (m2) |  |
| Windspeed (m/s) |  |
| Rated | 13 |
| Cut-in | 3 |
| Cut-out | 18-25 |
| Governing |  |
| Survival |  |
| Head Weight (kg) | 6500 |
| Tower Type | Steel |
| Tower Height (m) | 18-24 |
| Product Life (years) | 25 |
| Warranty (years) | 2 |
| Units sold | 1 |
| On the market since | 1 |
| Price | Contact 5 Energy |
| Certificate | TSE |